	Месяц
	День/ночь,

кВт
	Тариф день/ночь
1,98/0,98 руб.
	Оплата  за месяц, руб.

	январь
	1700/800
	3366/784
	4150

	февраль
	1350/800
	2673/784
	3457

	март
	1000/600
	1980/588
	2568

	апрель
	650/400
	1287/392
	1679

	май
	200/200
	396/196
	592

	июнь
	300/15
	594/15
	609

	июль
	300/75
	594/75
	668

	август
	500/260
	990/255
	1245

	сентябрь
	650/350
	1287/343
	1630

	октябрь
	1450/700
	2871/686
	3557

	ноябрь
	1200/600
	2376/588
	2964

	декабрь
	1700/850
	3366/833
	4199

	итого
	11000/5650
	
	27.318руб.


Расход электроэнергии на 2018г.
Одноэтажный дом 70м2 по SIP технологии. 
Отопление : эл.котёл  7,5кВт/380В,  6 радиаторов.
Поддерживаемая температура воздуха в доме  25*С.
