ПАСПОРТ 
разведочно-эксплуатационной скважины на воду

	для водоснабжения ______________________________________________________
(наименование объекта водоснабжения и

__________________________________________________________________________
его характеристика)

__________________________________________________________________________
(месяц, год)

Общие данные
1. Местоположение скважины № ___________________________________________
(республика, область, район, город, поселок)

Элемент рельефа_________________________________________________________
Расстояние от скважины до объекта водоснабжения ________________________ км
2. Скважина пробурена на основании _______________________________________
(наименование и дата выдачи технического задания заказчика,

___________________________________________________________________________
сведения об организации заказчика, наименования и даты документов о согласии

___________________________________________________________________________
места проходки и выбора точки заложения скважины)

Исполнитель работ _______________________________________________________
(название организации и ее подразделения, производившего бурение скважины,

___________________________________________________________________________
номер и дата договора с заказчиком)

3. Абсолютная отметка устья скважины ______________ м. Координаты или привязка скважины (к местной ситуации)______________________________________
Расстояние от скважины до уреза воды ближайшего водотока (водоема) _________ км.
4. Начало бурения ______________________ Окончание бурения ________________
(число, месяц, год)                                                                  (число, месяц, год)

5. Способ бурения скважины _______________________________________________
(ударно-механический, вращательный, тип станка)

Старший буровой мастер _________________________________________________
(Ф. И. О.)

Конструкция скважины и фильтра
6. Общая глубина скважины от поверхности земли ______________ м.
Колонна обсадных труб диаметром ______ мм от ______ до ______ м
То же ____________мм от ___________ до ___________
То же ____________мм от ___________ до ___________
То же ____________мм от ___________ до ___________
Превышение колонны труб над устьем скважины ______________________________
(величина, диаметр)

7. Фильтровая колонна диаметром _______________ мм и длиной ______________ м
установлена на глубине от _______ до м и состоит
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(тип и конструктивные особенности фильтра, скважность, форма и

__________________________________________________________________________
размеры отверстий каркаса, расстояние между витками проволочной

__________________________________________________________________________
обмотки, тип сетки, длина верхней глухой части, рабочей части, отстойника)

Рабочая часть фильтра установлена на глубине от ____________ до __________ м
8. Цементирование и тампонирование скважины произведено __________________
__________________________________________________________________________
(вид и способы цементирования межтрубных и затрубных

__________________________________________________________________________
пространств отдельных колонн труб и др.)

9. Дополнительные данные ________________________________________________
(установка сальников, извлечение лишних

__________________________________________________________________________
колонн обсадных труб, каротажные геофизические работы, выполненные

__________________________________________________________________________
в скважине, глубина отбора проб пород и воды, результаты анализа и др.)

Данные опытной откачки воды из скважины
10. Откачка начата ____ ч _____________ Откачка закончена _____ч ____________
(число, месяц)                                                                    (число, месяц)

Продолжительность откачки _________ ч _________смен.
11. Водоподъемное оборудование, использованное при откачке _________________
__________________________________________________________________________
(тип, марка насоса, его параметры глубина погружения

__________________________________________________________________________
приемной части насоса или смесителя эрлифта и др.)

12. Устройство для измерения дебита скважины ______________________________
(мерным сосудом,

__________________________________________________________________________
его емкость, водомером, водосливом)

13. Измерения уровня воды производилась ___________________________________
(тип и марка устройства)

Статический уровень воды в скважине перед началом откачки (от нулевой точки) ________ м
14. Результаты опытной откачки из скважины
Ступень опыта

Динамический уровень, м

Дебит, м3/сут

Понижение уровня, м

Удельный дебит, м3/сут

Количество часов на заданной ступени

Первая

 

 

 

 

 

Вторая

 

 

 

 

 

Третья

 

 

 

 

 

Полное осветление воды после начала откачки достигнуто через ____ ч ___ мин.
Отбор проб воды в процессе откачки _______________________________________
(ступень опыта, вид анализа)

Статический уровень после откачки восстановился через _________ ч __________ мин на глубине __________ м от нулевой точки.
Геолого-технический разрез скважины
Геолого-технический разрез скважины следует представлять, как правило, в виде чертежа с отражением на нем данных, установленных в процессе проходки и опробования скважины и откорректированных по результатам каротажных исследований (СНиП 3.05.04-85*).
Дополнительно к приложению В на чертеже следует помещать график кривой дебита с экстраполяцией до проектной производительности скважины (если она не была достигнута при максимальном дебите откачки) и расчет понижения при проектном дебите.
Результаты химических и бактериологических анализов проб воды, отобранных из скважины
__________________________________________________________________________
(перечень компонентов химического и бактериологического состава

__________________________________________________________________________
подземных вод и их количественное содержание, оценка качества подземных вод)

Приложения
Геолого-технический разрез разведочно-эксплуатационной скважины.
Копии разрешений, актов согласования места (точки) проходки скважины и регистрации изысканий.
Копия заключения санитарно-эпидемиологической службы о пригодности подземного источника водоснабжения для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с ГОСТ 2761-84.
Сводная каротажная диаграмма геофизических исследований в скважине с результатами ее расшифровки (при выполнении каротажных исследований).
Акты на цементирование обсадных колонн труб, установку фильтров.
Руководитель организации-исполнителя                                              подпись
Ответственный исполнитель работ                                                       подпись


ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(обязательное)
АКТ 
сдачи-приемки разведочно-эксплуатационной скважины на воду

	___________________________________________________________________________
(наименование объекта водоснабжения)

____ ______ ____    _____________________________________
(день) (месяц) (год)                               (место приемки скважины)

Мы, нижеподписавшиеся, представители «Исполнителя» _______________________
(наименование организации,

__________________________________ с одной стороны, и представители «Заказчика»
и ее местонахождение)

___________________________________________________________ с другой стороны
(наименование организации и ее местонахождение)

составили настоящий акт в том, что первый сдал, а второй принял разведочно-эксплуатационную скважину на воду № ______ в соответствии с договором № ______ от ________, заключенному между ____________________________________________
(дата)                                                                   (наименование организаций исполнителя и заказчика).

Скважина пройдена ______________________________________________________
(элемент рельефа, расстояние от скважины до объекта

__________________________________________________________________________
водоснабжения, координаты или привязка скважины к местности)

на абсолютной отметке _______ м в месте (точке), согласованной с «Заказчиком» в соответствии с актом заложения скважины от ______________________
(дата)

Сооружение скважины осуществлялось по проекту разведочно-эксплуатационной скважины, разработанному в ___________________ г.
(дата)

__________________________________________________________________________
(наименование организации исполнителя)

в соответствии с которым проходка скважины проектировалась ___________________
(способ бурения)

до глубины _____ м с начальным диаметром _________ мм, эксплуатационным диаметром ___________ мм и конечным диаметром __________ мм с установкой рабочей части фильтра в интервале от _____ м до _____ м в водоносном горизонте__________________________________________________________________
(гидравлический тип режима и характеристика состава

___________________________________________________________________________
и состояния водосодержащих пород)

При сдаче-приемке установлено:
1. Общая глубина скважины от поверхности земли _______________ м.
2. Конструкция скважины, пройденной _________________________
(способ бурения скважины)

а) колонна диаметром __________ мм от _________ до _________ м;
б) то же _____________ мм от _________ до _________ м;
в) то же _____________ мм от _________ до _________ м;
3. Фильтровая колонна диаметром _________ мм установлена на глубине от _______ до ____ м и состоит _________________________________________________________
(длина надфильтровой колонны,

___________________________________________________________________________
рабочей части и отстойника).

Конструкция фильтра _____________________________________________________
(тип и конструктивные особенности)

4. Цементация и тампонаж скважины произведены: ___________________________
(интервалы,

__________________________________________________________________________
виды и способы)

5. Произведена опытная откачка из водоносного горизонта ____________________
__________________________________________________________________________
(гидравлический тип режима подземных вод,

__________________________________________________________________________
характеристика состава и состояния водовмещающих пород)

Статический уровень воды перед началом откачки _________________ м.
Непрерывная откачка начата _________________ закончена ________________ м.
(час, число, месяц)                            (час, число, месяц)

Всего затрачено на откачку ______смен. Откачка производилась ________________
__________________________________________________________________________
(тип водоподъемника и глубина погружения)

Результаты опытной откачки из скважины
Ступень опыта

Динамический уровень, м

Дебит, м3/сут

Понижение уровня, м

Удельный дебит, м3/сут

Количество часов на заданной ступени

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Отобрано ______ проб воды на химический и ______ проб воды на бактериологический анализ, которые выполнены ________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование лаборатории, где выполнялись анализы, дата исследований)

7. В период проходки скважины (с _______ по __________) отобрано ____________
дата                        дата                                    (количество)

документационных образцов пород, которые упакованы в _______________ ящиках
(количество)

и передаются на хранение заказчику (СНиП 3.05.04-85*).
8. Скважина закрыта металлической крышкой, ввинченной (приваренной) в муфту обсадной трубы диаметром _______ мм. Крышка имеет отверстие под болт-пробку для замера уровня воды; на обсадной трубе нанесен номер скважины, название организации исполнителя и год бурения (СНиП 3.05-04-85*).
Подписи
Сдали ________________________                Приняли ________________________
________________________                              ___


